## Hoja1
CRITERIOS DE EVALUACION EETT METEOROLOGICA
Nombre Marca/modelo del equipo
Tiempo de entrega
- Temperatura
- Humedad Relativa
- Presión Atmosfera
- Velocidad de Viento
- Direccion del Viento
- Radiación Solar
- Precipitación
- Inclinación
- Contador de descargas electricas
- Distancia promedio para descarga electrica
. Panel Solar 20W
. Datalogger (capacidad de almacenamiento mas de 3 meses a cada minuto)
. Gabinete de protección
. Tripode
Cumplimiento traslado del equipo
- Instalación y puesta en marcha