|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSULTAS ABSUELTAS POR EL AREA USUARIA** | | | | |
| Área Usuaria: | | **DIG-SDIG** | | |
| **Requerimiento:** | | **ADQUISICIÓN DE: 01 CONGELADORA ELÉCTRICA VERTICAL.** | | |
| **Nombre o Razón Social** | **Nro. Formulación** | **Consulta** | **Análisis del área usuaria respecto de la consulta** | **Precisión de aquello que se incorporará en las especificaciones técnicas o términos de referencia, de corresponder** |
| FRIONOX | 1 | **ESPECIFICACIONES TECNICAS**  DICE: Régimen de trabajo: -25 oC a -3 oC  Consulta: Se solicita aceptar un régimen de trabajo: -24°C a -16°C. | La conservación adecuada de las muestras se debe realizar en el rango de temperatura especificado en el formato EETT.  Motivo por el cual **no es posible bajar ese rango o modificarlo** en base al stock del proveedor. | **No se modifican las especificaciones técnicas respecto a este punto.** |
| FRIONOX | 2 | Lugar y plazo de ejecución de la prestación  DICE: Plazo: La entrega del bien se hará en un plazo máximo de 40 días calendarios contabilizados al día siguiente de notificada la orden de compra.  Consulta:Debido a que las características son de equipo importado ,Se solicita ampliar el plazo de entrega a 80  dias calendarios, | **Se extiende el plazo** para mayor probabilidad de conseguir proveedor que postule a la adquisición, **con la finalidad de cumplimiento cabal de las especificaciones técnicas.** | **Se extiende el plazo**, para importación del equipo requerido, según las especificaciones técnicas. |