|  |
| --- |
| **CONSULTAS ABSUELTAS POR EL AREA USUARIA** |
| Área Usuaria: | **DIG-SDIG** |
| **Requerimiento:** | **ADQUISICIÓN DE: 01 CONGELADORA ELÉCTRICA VERTICAL.** |
| **Nombre o Razón Social** | **Nro. Formulación** | **Consulta**  | **Análisis del área usuaria respecto de la consulta**  | **Precisión de aquello que se incorporará en las especificaciones técnicas o términos de referencia, de corresponder**  |
| FRIONOX | 1 | **ESPECIFICACIONES TECNICAS**DICE: Régimen de trabajo: -25 oC a -3 oCConsulta: Se solicita aceptar un régimen de trabajo: -24°C a -16°C. | La conservación adecuada de las muestras se debe realizar en el rango de temperatura especificado en el formato EETT.Motivo por el cual **no es posible bajar ese rango o modificarlo** en base al stock del proveedor. | **No se modifican las especificaciones técnicas respecto a este punto.** |
| FRIONOX | 2 | Lugar y plazo de ejecución de la prestaciónDICE: Plazo: La entrega del bien se hará en un plazo máximo de 40 días calendarios contabilizados al día siguiente de notificada la orden de compra.Consulta:Debido a que las características son de equipo importado ,Se solicita ampliar el plazo de entrega a 80dias calendarios, | **Se extiende el plazo** para mayor probabilidad de conseguir proveedor que postule a la adquisición, **con la finalidad de cumplimiento cabal de las especificaciones técnicas.** | **Se extiende el plazo**, para importación del equipo requerido, según las especificaciones técnicas. |